|  | Утверждаю |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глава Повенецкого городского поселения |  |  |  |  |
|  | __________________________Л.М. Горянский |  |  |  |  |
|  | ул.Ленина, 18, п.г.т. Повенец, Медвежьегорский район, |  |  |  |  |
|  | Республика Карелия, 186326 |  |  |  |  |
|  |  | телефон/факс 8 (81434) 5-57-94 |  |  |  |
|  |  | emal: adm_povenec@mail.ru |  |  |  |
|  |  | 05 октября 2016 г. |  |  |  |
| Акт о состоянии общего имущества собственников помещений |  |  |  |  |  |
| в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |
|  | I. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 1 | Адрес многоквартирного дома: п. при Шлюзе № 3 ББК д. 3 |  |  |  |  |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |  |  | 10:13:0000000:4484 |
| 3 | Серия, тип постройки |  |  |  |  |
| 4 | Год постройки |  |  |  | 1946 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |
| 6 | Степень фактического износа |  |  |  |  |
| 7 | Год последнего капитального ремонта |  |  |  | нет |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным |  |  |  |  |
|  | и подлежащим сносу |  |  |  |  |
| 9 | Количество этажей |  |  |  | 2 |
| 10 | Наличие подвала |  |  |  | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа |  |  |  | нет |
| 12 | Наличие мансарды |  |  |  | нет |
| 13 | Наличие мезонина |  |  |  | нет |
| 14 | Количество квартир |  |  |  | 4 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном |  |  |  |  |
|  | доме непригодными для проживания |  |  |  | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указа- |  |  |  |  |
|  | нием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для |  |  |  |  |
|  | проживания) |  |  |  |  |
| 18 | Строительный объем ______________________________________куб.м. |  |  |  | 571 |
| 19 | Площадь: |  |  |  |  |
| а) | Многоквартирного дома (без учета лоджий, балконов, и |  |  |  |  |
|  | лестничных клеток) ___________________________________________кв.м. |  |  |  | 142,6 |
| б) | жилых помещений (общая площадь квартир)____________________________кв.м. |  |  |  | 142,6 |
| в) | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в |  |  |  |  |
|  | состав общего имущества в многоквартирном доме) _____________________кв.м. |  |  |  |  |
| г) | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, |  |  |  |  |
|  | входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) __________кв.м. |  |  |  |  |
| 20 | Количество лестниц _________________________________________________шт. |  |  |  | 1 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  |  |  |
|  | ___________________________________________________________________кв.м. |  |  |  | 8,8 |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров _________________________________кв.м. |  |  |  |  |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические |  |  |  |  |
|  | этажи, чердаки, технические подвалы)__________________________________кв.м. |  |  |  |  |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквар- |  |  |  |  |
|  | тирного дома |  |  |  |  |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |  |  |
| II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки |  |  |  |  |  |
| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| 1 | Фундамент | бутовый, бутобетонный ленточный |  |  |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные |  |  |  |
| 3 | Перегородки | деревянные по деревянным балкам |  |  |  |
| 4 | Перекрытия чердачные, междуэтажные, подвальные (другое) |  |  |  |  |
| 5 | Крыша | рулонная |  |  |  |
| 6 | Полы | дощатые |  |  |  |
| 7 | Проемы, окна, двери (другое) | оконные блоки двойные |  |  |  |
| 8 | Отделка внутренняя /наружная (другое) | обшивка деревом, окраска |  |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно — техническое и иное оборудование, ванны напольные, электроплиты, телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания, сигнализация, мусоропровод, лифт, вентиляция (другое) | газ плиты, газ баллоны |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг элктроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабженине, водоотведение, газоснабжение, отопление, (от внешних котельных), отопление (от домовой котельной), печи, калориферы, АГВ, (другое) | печное отопление |  |  |  |
| 11 | Крыльца | деревянное |  |  |  |
|  | «___»______________2016г. |  |  |  |  |