Форма по  контролю качества воды  за январь 2018г  п. Повенец

| Место отбора проб | Дата отбора проб | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Повенец кран до разводящей сети НС ул.Гористая | 31.01.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность | Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн 0 0 40,8 менее 0,1 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл Баллы Баллы Град ЕМФ |
| Пос. Повенец водоразборная колонка ул. Гористая, 3 | 31.01.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность | Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн 2 2 38,1 менее 0,1 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл баллы Баллы Град ЕМФ |
| с. Сосновка до разводящей сети НС | 31.01.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность | Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн 1 0 43,6 менее 0,1 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл Баллы Баллы Град ЕМФ |
| с. Сосновка водоразборная колонка ул. Юбилейная | 31.01.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность | Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн 0 0 39,3 менее 0,1 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл баллы Баллы Град ЕМФ |

Форма по  контролю качества воды  за январь 2018г  п. Повенец

| Место отбора проб | Дата отбора проб | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Повенец кран до разводящей сети НС ул.Гористая | 5.03.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность | Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн 0 0 15,10 менее 0,1 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл Баллы Баллы Град ЕМФ |
| с. Сосновка до разводящей сети НС | 5.03.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность | Не обн 60 Не обн Не обн Не обн 1 0 22,0 менее 0,1 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл Баллы Баллы Град ЕМФ |

Пробы отобраны повторно 21.03.2018г

Форма по  контролю качества воды  за март  2018г  п. Повенец

| Место отбора проб | Дата отбора проб | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Повенец кран до разводящей сети НС ул.Гористая | 5.03.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность | Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн 1 0 15,70 менее 0,1 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл Баллы Баллы Град ЕМФ |
| с. Сосновка до разводящей сети НС | 21.03.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность | Не обн не обн Не обн Не обн Не обн 1 0 19,7 менее 0,1 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл Баллы Баллы Град ЕМФ |

Форма по  контролю качества воды  за апрель  2018г  п. Повенец

| Место отбора проб | Дата отбора проб | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Петрозаводская водоразборная колонка, после ремонтных работ п.Повенец | 25.04.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, Запах Привкус Цветность Мутность | 7 8 Не обн Не обн 0/1 1 12,1 менее 1 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл Баллы Баллы Град ЕМФ |
| Кран НС перед подачей в рапред. Сеть п.Повенец, ул.Гористая | 25.04.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостриды Запах Привкус Цветность Мутность рН окисляемость жесткость общ. нефтепродукты | Не обн 4 4 Не обн Не обн. 1/2 1 8,8 менее 1 8,6 2,24 1,45 менее 0,04 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 от 6 до 9 не более 5 не более 7 не более 0,1 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20 мл. Баллы Баллы Град ЕМФ ед. рН мг/дм3 оЖ мг/дм3 |
| Водоразб. Колонка, ул.Конституции, 19, с.Сосновка | 25.04.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, Запах Привкус Цветность Мутность | 3 не обн Не обн Не обн 0/1 1 18,8 менее 1 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл Баллы Баллы Град ЕМФ |
| Перед разводящей сетью, с.Сосновка | 25.04.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, Запах Привкус Цветность Мутность рН окисляемость нефтепродукты Жесткость общ. | Не обн не обн Не обн Не обн 0/1 1 18,6 менее 1 7,7 4,96 менее 0,04 3,85 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 от 6 до 9 5 0,1 7 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл Баллы Баллы Град ЕМФ ед.рН мг/дм3 мг/дм3 оЖ |

Форма по  контролю качества воды  за май  2018г  п. Повенец

| Место отбора проб | Дата отбора проб | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран НС перед подачей в распред. Сеть п.Повенец, ул.Гористая | 23.05.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность | Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн 1/1 1 12,3 менее 1 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл Баллы Баллы Град ЕМФ |
| Водоразборная колонка, ул.Гористая, п.Повенец | 23.05.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, Запах Привкус Цветность Мутность | Не обн не обн Не обн Не обн 1/1 1 менее 1 менее 1 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл Баллы Баллы Град ЕМФ |
| с. Сосновка перед разводящей сети НС | 23.05.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, Запах Привкус Цветность Мутность | Не обн не обн Не обн Не обн 1/1 1 10 1,0 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл Баллы Баллы Град ЕМФ |
| с. Сосновка, ул.Конституции, 25, водоразборная колонка | 23.05.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, Запах Привкус Цветность Мутность | Не обн не обн Не обн Не обн 1/1 1 12,3 менее 1 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл Баллы Баллы Град ЕМФ |